| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛЫЙ АТЛЫМ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 30 | » | июля | 20 | 19 | г. |  | № | 197 |
| с. Малый Атлым |

О создании комиссии по оценке готовности

теплоснабжающих организаций

сельского поселения Малый Атлым

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В соответствии с Федеральным законом   от  06.10.2003 г.   N 131-ФЗ   "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» Распоряжением Северо-Уральского управления Ростехнадзора  от 30.06.2016 №57/5855 «Об утверждении Программы проверки по оценке готовности к отопительному периоду муниципальных образований», Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170, Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации  и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций сельского поселения Малый Атлым к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (далее Комиссия)

2. Утвердить:

2.1   состав комиссии  согласно приложению №1.

2.2 программу проверки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к работе в осене-зимний период согласно приложению № 2.

3. Руководителю Малоатлымского МП ЖКХ  предоставить на рассмотрение комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций  сельского поселения Малый Атлым к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

3.1 График проведения противоаварийных тренировок.

3.2  Утвержденный перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду.

3.3 В срок до 01.09.2019 предоставить техническую документацию для проверки готовности в работе  в осенне-зимний период 2019-2020 годов и оформления актов проверки готовности к  работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению №2, паспорт готовности к отопительному периоду Приложение № 3,4,5, 6.

4. Комиссии на основании актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов  выдать паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно Приложения № 4.

5. Комиссии в срок до 01.09.2019г. предоставить в Управление жилищно-коммунального хозяйства  и строительства администрации Октябрьского района на основании актов готовности теплоснабжающих организаций, управляющих жилищным фондом, паспорта готовности  к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

6.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Малый Атлым                                        С.В. Дейнеко

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельское поселение Малый Атлым

от 30 июля 2019г.  № 197

Состав комиссии

комиссии проверке готовности теплоснабжающих организаций

сельского поселения Малый Атлым к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Винарь Анна Евгеньевна –   заместитель  главы администрации сельского поселения Малый Атлым - председатель комиссии

Гусева Лариса Леонидовна – главный специалист по управлению муниципальным имуществом – секретарь комиссии

Члены комиссии:

- Беззубов Андрей Леонидович – главный специалист по ГО и ЧС

- Богданова Марина Сергеевна - главный специалист по содержанию муниципального жилищного фонда

- Леонтьев Владимир Геннадьевич – главный инженер ОМТС Малоатлымского МП ЖКХ

- Мельничук Борис Николаевич – мастер участка АО «ЮТЭК-Кода»

- Забувайло Ираида Павловна – член общественного совета по вопросам ЖКХ

- Представитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района

- Представитель отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского района

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельское поселение Малый Атлым

от 30 июля 2019г.  № 197

Программа

проверки готовности к отопительному  теплоснабжающей теплосетевой организации  и потребителей тепловой энергии к работе в осеннее зимний период

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», с целью проведения проверки готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее – отопительный период) и выдачи паспортов готовности.

1.2. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Малый Атлым (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов согласно таблице.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2019 - 2020 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество огранизаций, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 1 | с 01.09.2019 по 15.09.2019 | В соответствии с главой III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 |
| 2. | Жилищный фонд | 1 | с 01.09.2019 по 15.09.2019 | В соответствии с главой IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 |
| 3. | Муниципальные образовательные, культурно досуговые учреждения | 8 | с 01.09.2019 по 15.09.2019 | В соответствии с главой IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 |

1.3. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов.

1.4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Службы жилищного и строительного надзора.

1.5. При проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов  Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

1.6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

1.7. В целях проведения Комиссией проверки выполнения плана ремонтных работ потребителем тепловой энергии предоставляется информация о выполнении ремонтных работ.

1.8. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно  приложению 3.

1.9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

1.10. В акте  проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

1.11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

1.12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложениям 4 и 5 выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

1.13. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 05 октября 2019 года.

1.14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные  сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

1.15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

II. Проведение  проверки  по  оценке  готовности  к  отопительному  периоду  для  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций

2.1. При  оценке  готовности  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций  к отопительному  периоду  Комиссией  должны быть проверены  в отношении  данных  организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном  Законом  о  теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение  критериев  надежности  теплоснабжения,  установленных  техническими регламентами;

4) наличие  нормативных  запасов  топлива   на  источниках  тепловой  энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-  укомплектованность указанных служб персоналом;

-  обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6)  проведение наладки  принадлежащих  им  тепловых  сетей;

7)  организация  контроля  режимов потребления  тепловой энергии;

8) обеспечение  качества  теплоносителей;

9) организация  коммерческого учета  приобретаемой и  реализуемой тепловой  энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве,  в соответствии  Законом  о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения  потребителей  тепловой  энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие  расчетов  допустимого  времени  устранения  аварийных  нарушений теплоснабжения  жилых  домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение  гидравлических и тепловых  испытаний  тепловых  сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных  в  установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных  уполномоченными на осуществление  государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля  органами  местного самоуправления;

14) работоспособность  автоматических  регуляторов при их наличии.

2.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

2.3. К обстоятельствам, при несоблюдении  которых  в отношении теплоснабжающих  и теплосетевых  организаций  составляется  акт с  приложением  Перечня  с  указанием сроков  устранения  замечаний, относится  несоблюдение  требований.

III.  Проведение проверки  по  оценке  готовности к отопительному периоду  для  потребителей  тепловой  энергии

3.1. При  оценке  готовности потребителей  тепловой  энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение  выявленных  в  порядке, установленном  законодательством  Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение  промывки  оборудования и коммуникаций теплопотребляющих  установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных  тепловых  пунктов, а  также индивидуальных  тепловых  пунктов;

7) состояние  трубопроводов, арматуры и  тепловой  изоляции  в пределах  тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем  теплопотребления;

10) наличие паспортов  теплопотребляющих  установок, принципиальных  схем  и инструкций  для обслуживающего персонала и соответствие их  действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах  и соплах элеваторов;

14) отсутствие  задолженности  за  поставленные  тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных  ремонтных  бригад  и обеспеченность их материально-техническими  ресурсами  для  осуществления  надлежащей  эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) наличие приказов о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

17) наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

16) проведение  испытания  оборудования  теплопотребляющих  установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий  в  соответствии  с  критериями.

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельское поселение Малый Атлым

от 30  июля 2019г.  № 197

АКТ проверки готовности к отопительному периоду  20    /20    гг.

_______________________________                               «_____» _____________ 20___г.

место составления   акта

Комиссия, образованная __________________________________________________________

Форма документа и его реквизит, которым образована комиссия

В соответствии с _________________________________________________________________

От «____» _________________20___г., утвержденной__________________________________

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

С «_____» __________________ 20 _____г. по «_____» _________________20____г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- _____________________________________

- _____________________________________

- _____________________________________

В ходе проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _________/__________гг.

Председатель комиссии: __________________  ___________________________________

Заместитель председателя

Комиссии:                        __________________  ___________________________________

Члены комиссии:            __________________  ___________________________________

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ____________________20 ___г.    _______________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его Уполномоченного

представителя) муниципального Образования, теплоснабжающей

организации,   теплосетевой организации, потребителя

тепловой  энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

________________________________________________________________________________

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к постановлению администрации

сельское поселение Малый Атлым

от июля  2019г. №

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _________/__________гг.

Выдан _________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._________________________________

2._________________________________

3._________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности  к отопительному периоду от ______________№________________

_______________________________________________

(Подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проверке готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5

к постановлению администрации

сельское поселение Малый Атлым

от июля  2019г. №

ФОРМА ПАСПОРТА

ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Муниципальное образование сельское поселение Малый Атлым ПАСПОРТ готовности к работе в осеннее зимний период 20___- 20___ годов Выдан администрации сельского поселения Малый Атлым На основании акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период от __________________ № ____ ________________________________ __________________ ____________________ (должность руководителя органа, (подпись) (Фамилия И.О.) назначившего комиссию) М.П.

Приложение  6

к постановлению администрации

сельское поселение Малый Атлым

от июля  2019г. №

ПАСПОРТ

готовности дома к эксплуатации в зимних условиях

к отопительному периоду 2019-2020 годов

«____» _______________ 2019

Общие сведения

1. Адрес:  __________________________________________________________________________

2. Год постройки _________________________________________________

3. Характеристика объекта: износ в % __________ этажность __________ подъездов __________ наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ________ количество квартир____ (шт.) общая полезная площадь объекта ___ (кв. м) жилая площадь__ (кв. м) нежилая площадь______, в том числе под производственные нужды ___________________________ (кв. м)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) _________________

5. Источники:

теплоснабжения _____________________________________________________________________

газоснабжения _______________________________________________________________________

твердого и жидкого топлива ___________________________________________________________

энергоснабжения ____________________________________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления ________________________________________________________

- Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 2019-2020 г.г.

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20___г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Объемы выполненных работ по подготовке объекта

к эксплуатации в зимних условиях 2019-2020 г.г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем работ |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли |  |  |  |
| 3 | Ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |
| 4 | Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов |  |  |  |
| 5 | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |
| 6 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: - отмосток - приямков |  |  |  |
| 7 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
|  | Центрального отопления: – радиаторов – трубопроводов – запорной арматуры – промывка и опрессовка |  |  |  |
|  | Горячего водоснабжения: – трубопроводов – запорной арматуры – промывка и опрессовка |  |  |  |
|  | Водопровода: – ремонт и замена арматуры – ремонт и изоляция труб |  |  |  |
|  | Канализации: – ремонт трубопроводов – ремонт колодцев – промывка системы |  |  |  |
|  | Электрооборудования: – сетевой электропроводки – силовой электропроводки – вводных устройств электрощитовых – электродвигателей |  |  |  |
| 8 | Другие работы, в том числе: - промывка, опрессовка системы отопления в жилом доме - проведение текущего ремонта нанимателями |  |  |  |
| 9 | Обеспеченность объекта: |  |  |  |

III. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2019-2020г.г.

Комиссия в составе:

-  председателя – ответственного руководителя обслуживающего предприятия

- членов комиссии: представителей общественности,  представителей специализированных организаций и т.д.

произвела  проверку вышеуказанного объекта и подтверждает,  что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

«__»____________ 20_ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2016-2017г.г.

Руководитель органа местного самоуправления

«__»____________ 20_ г.

МП

Согласовано :

Начальник финансово экономического отдела

Бешенцева Наталья Владимировна

« 30» июля 2019г. _______________________

Главный специалист по управлению муниципальным имуществом

Гусева Лариса Леонидовна

« 30 » июля 2019г. _______________________

Главный специалист по юридическим вопросам

Кардаполова Мария Вячеславовна

« 30 » июля 2019г. ________________________

Указатель рассылки

К распоряжению администрации сельского поселения Малый Атлым

от «30»   июля  2019 года № 197

1. Гл  спец. по управлению муниципальным имуществом – 1 экз.

2. В дело-1 экз.

3. Малоатлымское МП ЖКХ  -1 экз.

4. МКУ «ЦК и БО»

Итого:  4 экземпляра.

Главный специалист  по управлению

муниципальным имуществом                                                                Л.Л. Гусева