

|  |
| --- |
|  |
| **Совет депутатов****Сельского поселения Малый Атлым****Октябрьского района****Ханты-Мансийского автономного округа – Югры** **РЕШЕНИЕ** |
| « | 18 | » | декабря | 20 | 023 |  г. |  | № | 27 |
| с. Малый Атлым |

**Об утверждении перечня индикаторов риска**

**нарушения обязательных требований,**

**проверяемых в рамках осуществления**

**муниципального контроля за исполнением**

**единой теплоснабжающей организацией**

**обязательств по строительству, реконструкции**

 **и (или) модернизации объектов теплоснабжения**

 **на территории сельского поселения Малый Атлым**

Руководствуясь Федеральным закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малый Атлым, Совет депутатов сельского поселения Малый Атлым

**РЕШИЛ**:

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельского поселения Малый Атлым согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном сетевом издании «Официальный сайт Октябрьского района» » и разместить на официальном сайте сельского поселения Малый Атлым.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Малый Атлым С.В.Дейнеко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к решению Совета депутатов сельского поселения Малый Атлымот 18 декабря 2023г № 27 |

**Перечень индикаторов риска**

**нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории сельского поселения Малый Атлым**

1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах теплоснабжения в течение трех месяцев подряд.

2. Два и более обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения, а также разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии, в течение трех месяцев подряд.

3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения.

4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения.